## G-MF022
Báo cáo chuẩn bị và phản ứng khẩn cấp 應急準備與響應報告書
Tên bộ phận部門名稱 | Tên bộ phận 製造課
Tiềm năng tồn tại 存在的隱患 | Bình áp nổ 壓力容器爆炸
Mối nguy hiểm có thể gây ra可能造成的危害 | 1Gây thiệt hại cho tài sản công ty.對公司財產造成損失 2.Gây thiệt hại cho nhân viên 對人員造成傷害 3Ảnh hưởng đến môi trường khu vực.對區域環境造成影響
Biện pháp phòng ngừa khẩn cấp應急預防措施 | 1.Sau vụ nổ, các nhân viên tìm thấy dựa trên những gì đã xảy ra, nhanh chóng đưa ra quyết định, có nên gửi thông tin này cho người chịu trách nhiệm, hoặc trực tiếp đến phòng cháy chữa cháy và trung tâm cứu thương. Điện thoại cảnh sát nội bộ: 6111, cảnh sát bên ngoài: cảnh sát cứu hỏa 119 trung tâm y tế 120 1.爆炸發生後，發現人員根據發生的情況，迅速做出判斷，是否先將此信息傳遞給負責人，或者直接向消防隊和救護中心報警。內部報警電話：6111，外部報警：消防報警119 救護中心120 Khi vụ nổ xảy ra, thợ điện phải cắt điện và van đường ống trong thời gian được coi là an toàn. Tất cả nhân viên phải tuân theo sự sắp xếp của người triệu tập tạm thời, có tổ chức để sơ tán khỏi hiện trường vụ nổ bằng lối thoát an toàn hoặc bằng cách khác 2.爆炸發生時，電工在認為安全的情況下必須及時切斷電源和管道閥門；所有人員應聽從臨時召集人的安排，有組織的通過安全出口或用其他方法迅速撤離爆炸現場 Tổng giám đốc tổ chức công tác cứu trợ và di chuyển nhân viên 3.總務負責人安排撲救工作和人員安置工作
Trách nhiệm khu vực xác nhận部門責任者確認 | Đồng ý với kế hoạch 同意該方案
Chất lượng bảo hành xác nhận品保課確認 | Đồng ý với kế hoạch nổ khoang áp suất同意壓力容器爆炸方案
G-MF022 BanCi版次: 01 | Người biên tập 編制人: Châu vũ周昌銅 Ngày tháng 日期: 2026/02/10

## G-MF022 (3)
Báo cáo chuẩn bị và phản ứng khẩn cấp 應急準備與響應報告書
Tên bộ phận部門名稱 | Tên bộ phận 製造課
Tiềm năng tồn tại 存在的隱患 | Rò rỉ dầu 油品的洩漏
Mối nguy hiểm có thể gây ra可能造成的危害 | 1.Thiệt hại tài sản cho công ty給公司造成財產的損失 2.Ảnh hưởng đến môi trường khu vực對區域環境造成影響 3.Gây ra cháy nổ 引起火災和爆炸 4.Sự gián đoạn sản xuất生產中斷
Biện pháp phòng ngừa khẩn cấp 應急預防措施 | 1.Sau khi tìm thấy dầu rò rỉ, nhân chứng đầu tiên phải gọi cảnh sát 6111 發現油品洩漏之後，第一目擊者一定要打電話6111報警； Báo động rò rỉ được báo động trong phòng cảnh sát, ngay lập tức được huy động để ngăn chặn sự rò rỉ 2.警備室接到洩漏的報警后，立即調動警備室組織堵洩； 3. dầu rò rỉ nên được thực hiện sau khi giẻ rách, cát và các biện pháp khác để ngăn chặn nó chảy vào mặt đất và cố gắng tránh các kênh thoát nước; 3.油品洩漏后應採取抹布、沙子吸著等措施防止其流到地面并盡量避免流到排水口； 4. các trang web ngoài các nhân viên có liên quan bị cấm truy cập, không được phép sử dụng các nguồn lửa, không được phép sử dụng các công tắc để ngăn ngừa cháy và nổ;4.現場除相關人員外禁止出入，禁止使用火源，禁止操縱現場開關以防止發生火災和爆炸； 5. phòng cảnh sát sắp xếp cho nhân viên xung quanh các trang web rò rỉ, ngăn ngừa người không biết mang theo các nguồn lửa gần trang web; 5.警備室安排人員在洩漏現場周圍，防止不知情人員攜帶火源靠近現場； 6. các nhà sản xuất tiếp xúc với dầu phải sử dụng xà phòng làm sạch, nếu cần thiết sau khi làm sạch và ngay lập tức gửi đến bệnh xá để điều trị;6.接觸油的作業者必須使用肥皂清洗，如有必要清洗后立即送往醫務室進行治療； 7. hút dầu đến nhà kho xử lý chất thải; 7.吸著后的油送到廢品處理倉庫； 8. tổng quát sẽ báo cáo toàn bộ quá trình xảy ra và xử lý các sự kiện cho công ty một cách kịp thời 8.總務將事件發生和處理的全過程及時向公司匯報
Trách nhiệm khu vực xác nhận部門責任者確認 | Đồng ý với kế hoạch 同意該方案
Chất lượng bảo hành xác nhận品保課確認 | Đồng ý kế hoạch khẩn cấp cho việc rò rỉ dầu 同意對油品的洩漏的應急方案
G-MF022 BanCi版次: 01 | Người biên tập 編制人: Châu vũ周昌銅 Ngày tháng 日期: 2026/02/10

## G-MF022 (4)
Báo cáo chuẩn bị và phản ứng khẩn cấp 應急準備與響應報告書
Tên bộ phận部門名稱 | Lớp học tài liệu 資材課
Tiềm năng tồn tại 存在的隱患 | Đám cháy 火災
Tiềm năng tồn tại 存在的隱患 | 1.Gây nguy hiểm cho sự an toàn cá nhân1.對人身安全造成危害 2. gây thiệt hại cho tài sản công ty2.給公司財產帶來損失 3. gây ô nhiễm môi trường khu vực3.對區域環境造成污染
Biện pháp phòng ngừa khẩn cấp應急預防措施 | 1. nhân viên trang web ngay lập tức bắt đầu cứu trợ để ngăn chặn sự phát triển của ngọn lửa, và ngay lập tức thông báo cho các bộ phận có liên quan của công ty 1.現場工作人員立即展開撲救防止火勢的蔓延，并立即通知公司相關部門 2. giám đốc (phó giám đốc) theo sơ đồ đường thoát để di tản mọi người 2.部門課長（副課長）按照逃生線路圖進行疏散人群 3. phòng cảnh sát nhận được báo động ngay lập tức để tổ chức cứu hộ, và gọi 911 3.警備室接到報警后立即到現場組織撲救，并撥打119報警 4. sau khi gọi cảnh sát 119, cảnh sát đi ra ngoài đường chờ xe cứu hỏa đến và làm việc hướng dẫn 4.撥打119報警後，報警人到廠外馬路上等候消防車的到來并做好向導工作 5. bộ phận lãnh đạo (phó lãnh đạo) ngay lập tức cắt nguồn điện để ngăn chặn các cú sốc trong quá trình cứu trợ 5.部門組長（副組長）立即切斷電源，以防止撲救過程中造成觸電 6. trong trường hợp có chất nổ, đầu tiên chuyển chất này để ngăn chặn vụ nổ 6.在火災現場如有易爆物質，首先轉移該物質以防止爆炸的發生 7. thực hiện các biện pháp cứu trợ khẩn cấp cho người bị thương và được đưa đến bệnh viện ngay lập tức 7.對傷者實施急救助措施，立即送往醫院治療
Trách nhiệm khu vực xác nhận部門責任者確認 | Đồng ý với kế hoạch 同意該方案
Chất lượng bảo hành xác nhận品保課確認 | Đồng ý kế hoạch phòng hỏa hoạn同意對火災的應急方案
G-MF022 BanCi版次: 01 | Người biên tập編制人: Mỹ mãn Ngày tháng日期:2026/02/10

## G-MF022 (5)
Báo cáo chuẩn bị và phản ứng khẩn cấp 應急準備與響應報告書
Tên bộ phận部門名稱 | Lớp học tài liệu 資材課
Tiềm năng tồn tại 存在的隱患 | Rò rỉ dầu 油品的洩漏
Mối nguy hiểm có thể gây ra可能造成的危害 | 1. thiệt hại tài sản cho công ty1.給公司造成財產的損失 2. tác động đến môi trường khu vực2.對區域環境造成影響 3.Gây ra hỏa hoạn và nổ tung3.引起火災和爆炸 4. gián đoạn sản xuất4.生產中斷
Biện pháp phòng ngừa khẩn cấp應急預防措施 | 1. sau khi phát hiện rò rỉ dầu, nhân chứng đầu tiên phải gọi cảnh sát 6111 1.發現油品洩漏之後，第一目擊者一定要打電話6111報警； 2. phòng cảnh sát nhận được báo động rò rỉ, ngay lập tức kích hoạt phòng cảnh sát để ngăn chặn rò rỉ 2.警備室接到洩漏的報警后，立即調動警備室組織堵洩； 3. dầu rò rỉ nên được thực hiện sau khi giẻ rách, cát và các biện pháp khác để ngăn chặn nó chảy vào mặt đất và cố gắng tránh các kênh thoát nước; 3.油品洩漏后應採取抹布、沙子吸著等措施防止其流到地面并盡量避免流到排水口； 4. ngoài các nhân viên có liên quan không được phép truy cập, không được phép sử dụng các nguồn lửa, không được phép sử dụng các công tắc để ngăn ngừa cháy và nổ; 4.現場除相關人員外禁止出入，禁止使用火源，禁止操縱現場開關以防止發生火災和爆炸； 5. phòng cảnh sát sắp xếp cho nhân viên xung quanh các trang web rò rỉ, ngăn ngừa người không biết mang theo các nguồn lửa gần trang web; 5.警備室安排人員在洩漏現場周圍，防止不知情人員攜帶火源靠近現場； 6. các nhà sản xuất tiếp xúc với dầu phải sử dụng xà phòng làm sạch, nếu cần thiết sau khi làm sạch và ngay lập tức gửi đến bệnh xá để điều trị; 6.接觸油的作業者必須使用肥皂清洗，如有必要清洗后立即送往醫務室進行治療； 7. hút dầu đến nhà kho xử lý chất thải;7.吸著后的油送到廢品處理倉庫； 8. tổng quát sẽ báo cáo toàn bộ quá trình xảy ra và xử lý các sự kiện cho công ty một cách kịp thời8.總務將事件發生和處理的全過程及時向公司匯報
Trách nhiệm khu vực xác nhận部門責任者確認 | Đồng ý với kế hoạch 同意該方案
Chất lượng bảo hành xác nhận品保課確認 | Đồng ý kế hoạch khẩn cấp cho việc rò rỉ dầu同意對油品的洩漏的應急方案
G-MF022 BanCi版次: 01 | Người biên tập編制人: Mỹ mãn Ngày tháng日期:2026/02/10

## G-MF022 (6)
Báo cáo chuẩn bị và phản ứng khẩn cấp 應急準備與響應報告書
Tên bộ phận部門名稱 | ZongWu總務
Tiềm năng tồn tại 存在的隱患 | Thiệt hại của ống khói phòng ăn食堂抽油煙機的損壞
Mối nguy hiểm có thể gây ra可能造成的危害 | 1. căng-tin hút thuốc mà không có một máy xử lý, trực tiếp vào khí quyển, gây ảnh hưởng đến môi trường 1.食堂的油煙不經過抽油煙機的處理，直接排入大氣，對環境造成影響 2.Làm ô nhiễm đất đai 2.對土地造成了污染
Biện pháp phòng ngừa khẩn cấp應急預防措施 | 1.Tìm thấy thiệt hại của ống khói, nhân viên phòng ăn nên thông báo cho thợ điện ngay lập tức để sửa chữa 1.發現抽油煙機損壞，食堂工作人員應該立即通知電工進行修理 2.Điện thoại thông báo cho công ty bán thuốc lá, gửi chuyên viên đến sửa chữa 2.電話通知銷售抽油煙機的公司，派專門人員來修理 3. sau khi máy hút thuốc bị hỏng, càng ít càng tốt để nấu ăn bằng cách sử dụng một nồi để tránh ảnh hưởng đến môi trường 3.抽油煙機壞了後 ，盡量少用爐罩做飯，以免影響環境 4. ngay lập tức tắt điện, để tránh các hiện tượng ngắn mạch trong máy4.立即斷電，以免機器中發生短路現象 5. nếu có một ngoại lệ quan trọng, thiết bị sửa chữa căng tin nhà lãnh đạo để thông báo cho nhân viên của các trạm giám sát môi trường để chấp nhận các thiết bị khí thải khí thải là đủ điều kiện 5.如有重大異常，設備修好后食堂組長要通知環保監測站的工作人員來驗收設備排放油氣排放是否合格
Trách nhiệm khu vực xác nhận部門責任者確認 | Đồng ý với kế hoạch 同意該方案
Chất lượng bảo hành xác nhận品保課確認 | Đồng ý kế hoạch khẩn cấp về thiệt hại của ống khói phòng ăn 同意對食堂抽油煙機的損壞的應急方案
G-MF022 BanCi版次: 01 | Người biên tập編制人: Hứa khí-jun Ngày tháng日期:2026/02/10

## G-MF022 (7)
Báo cáo chuẩn bị và phản ứng khẩn cấp 應急準備與響應報告書
Tên bộ phận部門名稱 | ZongWu總務
Tiềm năng tồn tại 存在的隱患 | Thải ra nước thải không đạt tiêu chuẩn排放不達標的污水
Mối nguy hiểm có thể gây ra可能造成的危害 | 1. nước thải ảnh hưởng đến sức khỏe con người1.排放的污水影響人體健康 2. vi phạm luật pháp và quy định2.違反相關法律法規 3. thiệt hại cho tài sản công ty3.對公司財產造成損失 4. có thể gây ô nhiễm môi trường4.可能引起環境污染
Biện pháp phòng ngừa khẩn cấp應急預防措施 | 1. khi tình trạng đột ngột của máy, nên được cắt điện ngay lập tức bởi các nhân viên hoạt động máy, để tránh vấn đề mở rộng 1.當機台突發狀況時，應由操作員工立即切斷機台的電源，避免問題的擴大化 2. các nhà sản xuất có trình độ bảo trì2.請有資質的廠商進行維修 3. càng ít nước càng tốt3.盡量減少使用生活用水量 4. sẽ thu hẹp phạm vi xả nước thải, xả nước thải không đủ tiêu chuẩn để xử lý trung tâm 4.將生活污水的排放範圍縮小，對排放的不合格污水進行集中處理
Trách nhiệm khu vực xác nhận部門責任者確認 | Đồng ý với kế hoạch 同意該方案
Chất lượng bảo hành xác nhận品保課確認 | Đồng ý kế hoạch khẩn cấp cho việc thải ra nước thải không đạt tiêu chuẩn同意對排放不達標的污水的應急方案
G-MF022 BanCi版次: 01 | Người biên tập編制人: Hứa khí-jun Ngày tháng日期:2026/02/10

## G-MF022 (8)
Báo cáo chuẩn bị và phản ứng khẩn cấp 應急準備與響應報告書
Tên bộ phận部門名稱 | ZongWu總務
Tiềm năng tồn tại 存在的隱患 | Ngộ độc thực phẩm 食物中毒
Mối nguy hiểm có thể gây ra可能造成的危害 | 1. gây nguy hiểm cho nhân viên của chúng tôi1.對我司員工人身造成危害 2 thiệt hại cho công ty2.對公司造成損失
Biện pháp phòng ngừa khẩn cấp應急預防措施 | 1. trang web chức vụ cao nhất nhân viên báo cáo quản lý đầu tiên chịu trách nhiệm và nhận được giấy phép 1.現場最高職務人員上報管理處第一責任人，并獲取授權 2. khu vực chỉ huy đánh giá mức độ nghiêm trọng của ngộ độc thực phẩm, báo cáo từng cấp 2.現場指揮判斷食物中毒的嚴重性，逐級上報 An ninh chịu trách nhiệm duy trì trật tự tại hiện trường3.保安負責維護現場秩序 4. giữ liên lạc với người chịu trách nhiệm đầu tiên và quản lý một cách kịp thời để báo cáo về các vụ tai nạn và xử lý tình hình 4.及時與管理處第一責任人保持聯繫，隨時對現場事故及處理情況進行匯報 5. chú ý đến mẫu thức ăn ngộ độc5.注意中毒食物的樣品取樣 6. điều trị khẩn cấp cho những người bị nhiễm độc6.對中毒人員實施緊急救治 7. gọi 120 để cấp cứu7.及時撥打120急救 8, 120 đến và đưa những người bị nhiễm độc lên xe buýt hoặc đến bệnh viện 8.120到達后將中毒人員送上車或送到醫院 9.An ninh sơ tán nhân viên giám sát9.保安疏散現場圍觀人員 10.Nhân viên vệ sinh dọn dẹp hiện trường10.保潔員清理現場 11. phân tích ngộ độc thực phẩm và đánh giá quá trình xử lý 11.食物中毒分析及處理過程評價 12. chuẩn bị báo cáo tai nạn và báo cáo cho quản lý công ty 12.進行事故報告的編寫，并報公司管理層 13. theo quy trình xử lý tai nạn, thay đổi kế hoạch khẩn cấp ban đầu, sửa chữa 13.根據事故處理過程，對原有應急預案更改、修整
Trách nhiệm khu vực xác nhận部門責任者確認 | Đồng ý với kế hoạch 同意該方案
Chất lượng bảo hành xác nhận品保課確認 | Đồng ý kế hoạch khẩn cấp cho ngộ độc thực phẩm同意對食物中毒的應急方案
G-MF022 BanCi版次: 01 | Người biên tập 編制人: Hứa khí-jun Ngày tháng日期: