Lời nói đầu / 前言

Để triển khai đầy đủ Luật An toàn Lao động và Luật Phòng cháy chữa cháy của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng thời căn cứ vào “Hướng dẫn lập phương án ứng phó sự cố an toàn sản xuất của đơn vị sản xuất kinh doanh” (AQ/T 9002—2006), công ty chúng tôi đã thành lập Tổ lãnh đạo soạn thảo Kế hoạch ứng phó khẩn cấp phòng cháy chữa cháy để biên soạn “Kế hoạch ứng phó khẩn cấp phòng cháy chữa cháy”.
为了全面落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》，根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T 9002—2006）的要求，我公司特成立火灾应急救援预案编制工作领导小组编制《火灾应急救援预案》。

Mục đích là nhằm:

- Hoàn thiện hệ thống quản lý phòng cháy của công ty;

- Nâng cao tính hệ thống, tính thực tiễn và khả năng vận hành của công tác cứu hộ khẩn cấp;

- Giúp tất cả nhân viên nắm rõ các tình huống cháy có thể xảy ra trong công ty, để khi xảy ra sự cố, có thể thực hiện cứu hộ và xử lý khẩn cấp một cách kịp thời, trật tự;

- Nâng cao năng lực ứng phó, giảm thiểu thương vong và thiệt hại tài sản, bảo vệ quyền lợi của nhân viên và công ty.
旨在进一步完善公司火灾应急管理体系，增强火灾应急救援工作的系统性、针对性和可操作性，使全体员工熟知企业可能面临的火灾事故；在火灾事故发生之时能及时有序的开展应急救援和应急处置工作，增强应急处置的能力，避免或减少发生火灾造成的人员伤亡和财产损失，保障员工和公司的利益不受损害。

Trong quá trình soạn thảo, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ nhiệt tình từ các cấp lãnh đạo và các phòng ban, đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, xin gửi lời cảm ơn chân thành.
在此次编制过程中得到了各级领导和各部门的大力支持与帮助，在编制过程中做了大量的工作，对此表示深深的感谢。

Tuy nhiên, do giới hạn về trình độ và thời gian, khó tránh khỏi một số thiếu sót hoặc chưa hợp lý. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu từ lãnh đạo và các kỹ sư, cán bộ công nghệ để phục vụ việc sửa đổi, hoàn thiện và cải tiến liên tục trong tương lai.
同时、由于知识水平和时间所限，难免有疏漏和不当之处，希望领导和广大工程技术人员多提出宝贵意见，以便将来修订完善和持续改进。

Tiêu Gia Điền

萧加典

2017Năm/年7Tháng/月5Ngày/月

Ban Lãnh đạo soạn thảo Kế hoạch ứng phó khẩn cấp phòng cháy chữa cháy

火灾应急救援预案编制工作领导小组

- Trưởng nhóm: Tiêu Gia Điển / 组长：萧加典

- Phó trưởng nhóm: Từ Khắc Quân / 副组长：徐克军

- Thành viên: Chu Xương Đồng, Diệp Mẫn, Phương Trường Hoa, Thường Vĩ Vĩ, Đồng Đào, Mai Hải Xuân, Phan Truyền Quân, Vương Bội, Từ Hiểu Tiến, Hướng Hòa Bình / 成员：周昌铜、叶敏、方长华、常伟伟、童涛、梅海春、潘传军、王沛、徐晓进、向和平

Mục lục / 目录

- Tổng quy / 总则 ……………………………………………………… 1

- Thông tin cơ bản về công ty / 公司基本情况 ………………………………………… 1

- Phân tích nguy cơ và tác động đến môi trường xung quanh / 危险性分析及对周边环境的影响 ………………………… 3

- Cơ cấu tổ chức ứng cứu khẩn cấp và trách nhiệm / 应急救援组织机构及其职责 ………………………… 3

- Phòng ngừa và cảnh báo cháy / 火灾事故预防与预警 ……………………………………… 8

- Ứng phó khẩn cấp khi xảy ra cháy / 火灾事故应急响应 ………………………………… 9

- Quy trình kết thúc ứng cứu cháy / 火灾事故应急终止程序 ………………………………… 14

- Xử lý hậu quả sau cháy / 火灾事故后期处置 …………………………………… 15

- Diễn tập phương án / 预案演练 ………………………………………………… 15

- Phụ lục / 附件 ……………………………………………………16

Kế hoạch ứng phó khẩn cấp phòng cháy chữa cháy / 火灾应急救援预案

I. Tổng quy / 一、总则

1. Mục đích soạn thảo / 编制目的
Nhằm thực hiện phương châm “An toàn là trên hết, phòng ngừa là chính”, đảm bảo xử lý kịp thời và hiệu quả khi xảy ra cháy lớn trong khuôn viên công ty, xử lý đúng các tình huống khẩn cấp, bảo đảm phản ứng kịp thời, chuẩn bị đầy đủ, quyết định khoa học, các biện pháp hiệu quả, giúp người bị thương được cứu chữa kịp thời, ngăn ngừa và kiểm soát cháy lan, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và giảm tối đa thiệt hại.
为贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产工作方针，切实做好厂区重大火灾的各项应急处置工作，正确处理因厂区重大火灾引发的紧急事务，确保公司在处置厂区重大火灾时反应及时、准备充分、决策科学、措施有力，使受伤人员得到及时救治，防止和控制火灾的蔓延，减少环境污染，把事故损失降到最低。

2. Căn cứ soạn thảo / 编制依据
Căn cứ Luật An toàn Lao động, Luật Phòng cháy chữa cháy của Trung Quốc và các hướng dẫn pháp luật liên quan, kết hợp với thực tế hoạt động của Công ty TNHH Điện tử Cách Lâm Thượng Hải, xây dựng phương án này.
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等法律法规及有关规定，结合上海格琳电子有限公司的实际情况制定本预案。

3. Phạm vi áp dụng / 适用范围
Phương án này áp dụng cho toàn bộ khuôn viên công ty (bao gồm xưởng, kho, ký túc xá…) khi xảy ra sự cố cháy.
本预案适用于上海格琳电子有限公司厂区内（包括车间、仓库、宿舍等）发生的火灾事故的应急工作。

4. Nguyên tắc cơ bản khi ứng cứu / 应急工作基本原则
Nguyên tắc: “Phản ứng nhanh, chỉ huy thống nhất, phân cấp trách nhiệm, kết hợp tự cứu đơn vị và cứu trợ xã hội”.
应急救援工作的基本原则是“快速反应、统一指挥、分级负责、单位自救与社会救援相结合”。

II. Thông tin cơ bản về công ty / 二、公司基本情况

1. Giới thiệu công ty / 企业简介
Xem hồ sơ công ty / 见公司简介

2. Vị trí địa lý và sơ đồ mặt bằng / 地理位置及厂区平面布置
Công ty nằm tại Số 200, đường Tiên Phong, làng Tiên Phong, thị trấn An Đình, quận Gia Định, Thượng Hải; vị trí cụ thể xem phụ lục.
公司位于嘉定区安亭镇先锋村先锋路200号，具体位置及附件

III. Phân tích nguy cơ và tác động môi trường / 三、危险性分析及对周边环境的影响
Trong khuôn viên công ty có một lượng chất dễ cháy như dầu mỡ, cùng với các nguy cơ như đường điện cũ, chập điện, nguồn lửa nhân tạo, sét đánh, đều có thể dẫn tới cháy. Hậu quả chính: cháy, nổ gây bỏng người, hư hỏng thiết bị, khí thải và chất thải gây ô nhiễm môi trường.
本公司厂区存在一定量的油品等可燃物，同时，由于供电线路老化、电源线短路以及人为火种、雷击等点火源的存在，均可能造成火灾事故得发生。发生火灾事故后主要的危害有：燃烧、爆炸造成人身烧伤、烫伤和设施的破坏，燃烧产生的气体及废物对环境的污染等。

IV. Cơ cấu tổ chức ứng cứu và trách nhiệm / 四、应急救援组织机构及其职责

1. Cơ cấu tổ chức / 应急组织机构

(1) Sơ đồ tổ chức / 组织架构
Ban Chỉ huy ứng cứu sự cố (sau đây gọi là “Ban Chỉ huy”) gồm Văn phòng cứu hộ khẩn cấp và Ban chỉ huy hiện trường cháy.

Ban chỉ huy hiện trường cháy (sau đây gọi là “Ban Lãnh đạo”) gồm:
火灾事故现场指挥领导小组（以下简称“领导小组”）下设：

- Nhóm điều phối tổng hợp / 综合协调组: gồm nhân viên các phòng Quản lý, Sản xuất, Kỹ thuật, QC.
综合协调组：由管理部、生产部、业务工程部、品保部等部门人员组成。

- Nhóm cứu hộ khẩn cấp / 抢险救援组: gồm bảo vệ, nhân viên các bộ phận sản xuất, kho bãi, nhân viên đã được đào tạo PCCC; phòng quản lý hỗ trợ bảo vệ hiện trường, xử lý quy trình, cứu hộ thiết bị máy móc.
抢险救援组：由保安和各制造部人员、仓库人员、经过消防培训的人员等组成，同时管理部配合火灾事故处理现场进行保护现场、工艺处理、机械设备抢险等工作。

- Nhóm sơ tán an toàn / 安全疏散组: gồm nhân viên phòng quản lý, bộ phận sản xuất, kho bãi.
安全疏散组：由管理部、制造部和仓库人员等组成。

- Nhóm y tế cứu hộ / 医疗救护组: gồm nhân viên quản lý, người biết sơ cứu, nhân viên kho khuôn.
医疗救护组：由管理部人员、懂急救常识人员及模具仓等相关人员组成。

- Nhóm canh gác hiện trường / 现场警戒组: gồm bảo vệ và các trưởng bộ phận sản xuất trở lên.
现场警戒组：由保安和制造部课长以上人员等组成。

- Nhóm xử lý hậu quả / 善后处置组: do lãnh đạo công ty chỉ định nhân viên các phòng ban liên quan.
善后处置组：由公司领导指派相关部门人员组成。

Sơ đồ tổ chức tham khảo

组织架构图见图二

Hình 2: Sơ đồ tổ chức ứng cứu khẩn cấp / 图二：应急救援组织架构图

2. Nhân sự cơ cấu tổ chức / ⑵ 组织机构人员
Thông tin chi tiết về nhân sự xem Phụ lục 1.
组织机构人员详细信息见附件一。

2. Trách nhiệm các cơ quan / 2.机构职责

(1) Trách nhiệm Ban Chỉ huy / (⑴ 指挥部职责)
Ban Chỉ huy là cơ quan lãnh đạo công tác ứng cứu khẩn cấp của công ty.
指挥部是公司应急救援工作的领导机构。

- Khi nhận được báo cáo sự cố lớn, thông báo cho các thành viên tập trung báo cáo, nếu có thành viên chưa có mặt thì bổ sung theo thứ tự cấp bậc.
① 接到重大事故报告时，通知指挥部人员集中报道，未到指挥部成员，按照职务高低依次递补。

- Thành lập Ban chỉ huy hiện trường cháy.
② 负责成立火灾事故现场指挥领导小组。

- Thống nhất lãnh đạo công tác ứng cứu sự cố của công ty.
③ 负责统一领导公司的事故应急救援工作。

- Giám sát công tác phòng ngừa và kiểm tra định kỳ các biện pháp an toàn.
④ 督促做好事故的预防工作和安全措施的定期检查工作。

- Chịu trách nhiệm phát ngôn thông tin ra bên ngoài.
⑤ 负责对外的信息发布。

(2) Trách nhiệm Ban Lãnh đạo hiện trường / (⑵ 领导小组职责)
Khi xảy ra cháy, chịu trách nhiệm huy động toàn bộ nhân lực, vật lực và tài lực để xử lý khẩn cấp và cứu hộ; Trưởng nhóm là người tổ chức và chỉ huy.
在发生火灾事故时，负责调动公司各种人力、物力和财力进行应急处置和抢险救援的指挥工作。组长是处置火灾事故的组织者和指挥者。

- Ban hành và hủy bỏ lệnh, tín hiệu ứng cứu.
① 发布和解除应急救援命令、信号。

- Phê duyệt phương án cứu hộ tại hiện trường.
② 批准现场救援方案。

- Chỉ huy và điều phối nhân lực, vật lực, tài lực cho cứu hộ.
③ 指挥调动公司各种人力、物力和财力用于应急救援工作。

- Chỉ đạo, phối hợp công tác cứu hộ cháy.
④ 指挥、协调火灾事故的应急救援工作。

- Khi cần thiết, báo cáo Ban Chỉ huy, yêu cầu chính quyền và các đơn vị liên quan cứu hộ khẩn cấp.
⑤ 必要时上报指挥部，请求当地政府和有关单位紧急救援。

(3) Văn phòng cứu hộ khẩn cấp / (⑶ 应急救援办公室)
Văn phòng cứu hộ khẩn cấp đặt tại phòng Quản lý, là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy, gồm nhân viên hành chính và an toàn.
应急救援办公室设在管理部，是指挥部的常设机构，负责指挥部的日常工作，其人员由行政课、安全管理人员组成。

- Soạn thảo, sửa đổi, hoàn thiện phương án ứng cứu khẩn cấp công ty.
① 负责公司“应急救援预案”的制订、修订和完善工作。

- Giám sát các phòng sản xuất, kho lập phương án ứng cứu và diễn tập.
② 督促、检查各生产部、仓库建立重大事故应急救援预案和演练。

- Theo quy trình báo cáo cấp trên khi xảy ra sự cố.
③ 按照规定的程序向上级主管部门报告事故发生情况。

- Nhanh chóng thu thập, tổng hợp tình hình sự cố và báo cáo Ban Chỉ huy, giữ liên lạc với các nhóm hiện trường.
④ 负责迅速了解、收集和汇总事故的发展情况并及时向指挥部报告，保持与事故现场各小组的联系。

- Tổ chức điều tra sự cố hoặc phối hợp với cơ quan an toàn địa phương.
⑤ 负责事故调查的组织工作（或配合当地安全生产监督管理部门调查组开展对事故的调查）。

(4) Trách nhiệm các nhóm hiện trường / (⑷ 事故现场各小组职责)

- Nhóm điều phối tổng hợp / 综合协调组: Truyền đạt chỉ thị của Ban Lãnh đạo, liên hệ các phòng ban hỗ trợ cứu hỏa, giám sát tiến độ công việc của các nhóm, báo cáo các vấn đề lớn.
负责传达领导小组负责人指令；联系公司各部门组织人力、物力和财力协助火灾抢救工作；联系、督促各组工作，报告各组救援工作的重大问题。

- Nhóm cứu hộ / 抢险救援组: Chịu trách nhiệm dập lửa, cứu người bị thương, làm mát thiết bị, làm sạch khu vực bị ô nhiễm. Đối với các chất cháy như dầu, hóa chất, cần kiểm soát nguy cơ kịp thời, sử dụng bảo hộ chuyên dụng, công cụ đặc biệt, bảo vệ hiện trường và ghi chép chi tiết.
负责现场灭火、现场伤员的搜救、设备容器的冷却及事故后对被污染区域的清晰工作。负责油品等化学品火灾现场的抢险工作，及时控制危险源，并根据化学品特性立即组织专用的防护用品及专用工具，协助抢救火场内的遇险人员。严格保护事故现场，因抢救人员、防止事故扩大需要移动现场对象的，应当做好标志，采取拍照、摄像、绘图等方法详细记录事故现场原貌，妥善保存现场重要痕迹、物证，以便有关部门进行事故调查。

- Nhóm sơ tán an toàn / 安全疏散组: Hướng dẫn, sơ tán nhân viên, di chuyển vật tư. Nếu nguy cơ tăng, nhân viên phải rút theo lộ trình an toàn, ưu tiên đóng thiết bị, cửa. Sơ tán: nhân viên hiện trường → nhân viên lân cận → lãnh đạo, bảo vệ.
负责对事故现场及周围人员进行防护指导、人员疏散及物资转移等工作。如果事故进一步扩大或有其它不可预料的危险情况时，组织员工立即离开工作岗位，从最近的安全疏散通道有秩序地撤离，如果时间许可，让员工同时关闭所有设备或电气开关和门窗。员工疏散顺序是先现场员工，再临近场所员工，最后各部门负责人和保安。外来人员的疏散由负责接待部门负责人指派专人护送至安全区域。安全撤离后，防止员工未经许可重返事故现场。

- Nhóm y tế cứu hộ / 医疗救护组: Cứu chữa, xử lý tạm thời nạn nhân, đưa nạn nhân nặng đến bệnh viện.
负责抢救和临时处置事故现场伤员，负责护送重伤员到相应医院救治。

- Nhóm cảnh giới hiện trường / 现场警戒组: Phân lập hiện trường, ngăn người, xe không liên quan vào khu vực nguy hiểm, hỗ trợ cứu hộ và sơ tán.
负责隔离事故现场、保护事故现场，禁止无关人员和车辆进入危险区域，协助人员抢救和疏散。有权禁止人员进入情况不明的现场，防止人员伤亡事故扩大。

- Nhóm xử lý hậu quả / 善后处置组: Thống kê số người sơ tán, xác định thương vong, liên hệ gia đình nạn nhân, xử lý bồi thường.
根据各部门负责人提供的工作或值班人数及外来人员登记资料，统计安全疏散人数，确定是否有伤亡或失踪人员。如有人员伤亡或失踪，负责联络和接待其家属，处理有关赔偿、抚恤等。

Phụ lục 1: Thành viên Ban Chỉ huy ứng cứu khẩn cấp và danh bạ liên lạc

附件一：事故应急救援指挥部成员及通讯录

| Tên | Bộ phận | Thông tin liên hệ |
| --- | --- | --- |
| Đồng Chu Chang | Bộ phận sản xuất | 18930867951 |
| Tiêu Gia Điền | Quản trị | 13817366102 |
| Phương Changhua | Phòng Đảm bảo chất lượng | 13524680612 |
| Vương Pei | Phòng Kỹ thuật | 18930864619 |
| Xu Xiaojin | Bộ phận sản xuất | 18930867081 |
| Diệp Mẫn | Bộ phận sản xuất | 18930864529 |
| Tong Tao | Kho hàng | 18930864520 |

| 姓名 | 部 门 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 周昌铜 | 制造部 | 18930867951 |
| 萧加典 | 管理部 | 13817366102 |
| 方长华 | 品保部 | 13524680612 |
| 王沛 | 工程部 | 18930864619 |
| 徐晓进 | 制造部 | 18930867081 |
| 叶敏 | 生产部 | 18930864529 |
| 童涛 | 仓库 | 18930864520 |

Phụ lục 2: Danh bạ liên lạc các nhân sự liên quan khác trong kế hoạch ứng phó / 附件二：应急预案其他相关人员通讯录

| Tên | Bộ phận | Thông tin liên hệ |
| --- | --- | --- |
| Cảm ơn bạn | Quản trị | 13301882500 |
| Chang Weiwei | Phòng Đảm bảo chất lượng | 13916215455 |
| Mei Haichun | Phòng Đảm bảo chất lượng | 18930867392 |
| Lý Cẩm Huệ | Phòng Kỹ thuật | 18930864572 |
| Pan Chuanjun | Bộ phận sản xuất | 18930864545 |
| Lớp Yang Ji | Phòng Kinh doanh | 13818956773 |
| Lý Juan | Silo khuôn | 18918272816 |

| 姓名 | 部门 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 谢方 | 管理部 | 13301882500 |
| 常伟伟 | 品保部 | 13916215455 |
| 梅海春 | 品保部 | 18930867392 |
| 李进辉 | 工程部 | 18930864572 |
| 潘传军 | 生产部 | 18930864545 |
| 杨技课 | 业务部 | 13818956773 |
| 李娟 | 模具仓 | 18918272816 |

Nếu số điện thoại liên lạc có thay đổi, hãy lấy theo số điện thoại mới nhất của công ty 若联系电话有变化，以公司最新电话号码为准。

Phụ lục 3: Hướng dẫn điểm tập trung sơ tán khẩn cấp

附件三：紧急疏散集合点说明

1. Mục đích thiết lập / 设立目的
Trong trường hợp gặp thiên tai (như động đất) hoặc xảy ra hỏa hoạn, nổ tại khu vực nhà máy gây nguy hiểm hoặc đã làm tổn hại đến con người, cần phải sơ tán nhân viên, nhân sự tại hiện trường có thể tập trung tại các điểm sơ tán khẩn cấp được bố trí trong khu vực an toàn. Nhân viên chỉ huy cứu hộ có thể tiến hành kiểm tra số lượng người, đánh giá tình hình tại điểm tập trung để xác định mức độ ảnh hưởng đến con người và từ đó triển khai cứu hộ các nạn nhân.

在遇到自然灾害（如地震）或厂区发生火灾、爆炸事故等对人员有可能或已经造成伤害确需要人员撤离的情况下，现场人员可向设立在安全区域的紧急疏散集合点进行统一疏散集中。抢险指挥人员可在紧急疏散集合点对事故（灾害）现场对人进行清点，了解情况，以确定事故（灾害）现场对人员的伤害程度，以便下一步对被困人员实施抢险救助。

2. Bố trí điểm sơ tán / 紧急疏散集合点的设置
Điểm sơ tán khẩn cấp được bố trí tại cổng phía Bắc của công ty.

紧急疏散集合点设置在公司北门口。

3. Nguyên tắc chọn hướng sơ tán / 紧急疏散方向的选择
Hướng sơ tán khẩn cấp nên lấy điểm xảy ra sự cố làm gốc, những người xung quanh nên sơ tán về hướng ngược lại với nơi xảy ra sự cố.

紧急疏散方向的选择原则上以事故发生点为原点，周围人员应向事故发生点相反的方向疏散。

4. Phát lệnh sơ tán khẩn cấp / 紧急疏散指令的发出
Trong tình trạng khẩn cấp, việc các nhân viên sản xuất có sơ tán toàn bộ hoặc một phần hay không sẽ do lãnh đạo công ty quyết định, dựa trên mức độ nguy hiểm có thể gây ra cho nhân viên tại hiện trường.

在应急状态下，相关生产岗位人员是否全部或部分实行紧急疏散，应由公司主管领导根据事故现场可能对人员造成危害的程度来做出决定。

Phụ lục 4: Kế hoạch diễn tập kế hoạch ứng phó khẩn cấp

附件四：应急预案演练计划表

Năm/年

| Số sê-ri序号 | Thời gian khoan 演练时间 | Nội dung khoan 演练内容 | Yêu cầu khoan Hiệu ứng 演练要求 / 效果 | Những người tham gia diễn tập 参加演练人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

Phụ lục 5: Biểu mẫu ghi chép và đánh giá diễn tập ứng phó khẩn cấp

附件五：应急演练记录、评价表

| Số sê-ri序号 | Thời gian khoan Nội dung khoan 演练时间 演练内容 | Tham gia diễn tập 参加演练员 | Đánh giá hiệu quả 效果评价 | Cải tiến 改进项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Phụ lục 6: Biểu mẫu ghi chép sửa đổi kế hoạch ứng phó khẩn cấp

附件六：应急预案修订记录表

| Số sê-ri序号 | Thời gian sửa đổi 修订时间 （年月日） | Sửa đổi (Chương) 修订内容(章节) | Trình sửa đổi 修订人 | Người phê duyệt 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |