目的：通过对作业现场及仓库油品进行有效控制，防止渗漏、遗洒，做到保护土壤与环境。防止燃烧、爆炸，做到预防危险事故的发生。

一、应急领导小组及应急人员名单

组  长：  周昌铜

副组长：  徐克军

组  员：  向和平、李娟、梅海春、徐晓进

二 、应急领导小组办公地点：

大量油品泄漏应急办公室设在生产部。

电话：021-59509165#6801

生产部主管：周昌铜

三、机构设置及职责

1、生产部对生产过程或仓库可能发生环境污染（油品渗漏、遗洒、燃烧、爆炸等）提供所需的应急准备和响应工作进行监督、检查和指导。

2、生产部成立油品环保小组，由生产主管任组长，总务主管任副组长，生产操作人员及仓库管理员为组员，负责生产现场及仓库油品控制。

3、办公室负责提供应急设施，并对其进行检查、维修或更换，保证其有效性。

4、办公室负责油品渗漏、遗洒、燃烧、爆炸等事故现场指挥协调。

四、潜在紧急情况的确定

生产部所属各单位根据工作现场地理位置、油品存放地点等识别和确定紧急情况。

五、保管和存放

1、油品应单独存放，仓库存放的油品应控制部量（5桶以内）。

2、尽可能用油罐储存（地下或半地下油罐），桶装油品要放在阴凉的地方避免暴晒。

3、对库房地面做硬化处理，并在桶下垫上适度细砂以防渗。

4、必须配备适当的消防器材和备用防火砂。

六、搬运及使用

1、油品在搬运和使用过程中禁止遗洒，如有遗洒必须及时处理。

2、油品发放要有台账，并注明领用单位和时间。

七、对油品的监控

1、生产部门和仓库材料保管员，应不定期对油品进行检查，检查时发现的问题必须及时纠正。

2、生产部每月定期检查消防设施的有效性，填写《消防设施检查记录》，对失效设施及时维修或更换。

3、生产部门油品遵循用多少、领多少的原则，现场的油品泄漏主要体现在旧设备漏油、产品上的油会滴漏到地面、油桶在使用过程中会造成不小心造成泄漏。针对以上三种情况作如下处理措施：

A、淘汰旧设备，加强现有设备的管理，防止跑冒滴漏；

B、产品在储存、运输过程中要防止油滴到地面上，使用托盘或物料框储存和运输产品。

C、加强员工环境保护教育，提升员工环保意识，并规范员工油品使用方式。

4防油品泄漏每年至少一次演练,并有评审记录及演练照片

八、应急准备

生产部要准备油品泄露应急控制设施，如黄沙、木屑、灭火器、消防锹、消防桶等。

九、 应急响应

1、发生设备、翻桶漏油，油库泄漏时，操作人员或保管人员应立即关上盖子或扶正桶，并报告事故处理领导小组，通知有关部门及时到位进行处理。

2、生产部提供应急设施、材料。

3、办公室组织现场指挥，回收油料，用沙子吸附残液，转移到安全地带掩埋，执行《运行控制程序》，清理现场污水，集中排放，以免污染周围环境。

十、油品燃烧、爆炸控制

1、油品燃烧、爆炸时，发现人员应迅速将此信息传递给生产主管、办公室主管等，同时采取措施控制事故扩大，由生产部车间主任和或仓库主管组织联络部门及抢救抢险队立即赶赴现场、组织救灾。

2、若事故、灾害不能控制，在应急领导小组统一指挥下，立即通知市消防队或邻近企业的抢险请求支援。报警时，必须讲明事故、灾害地点、大小、类别、生产部电话号码等详细情况，并派人到路口接警。

3、 办公室负责提前联系就近医院，并组织将受伤人员转送医院或通知医院赶赴现场进行紧急救护。

4、生产部其它管理人员参与协助现场的指挥或配合消防队救护，提供通讯、装置、车辆的使用等工作。

5、由生产部分管领导和车间、办公室组成调查组，协同公司应急领导小组和地方公安消防部门调查事故原因，按照“四不放过”原则处理有关事宜。

6、及时组织学习，吸取教训，查明原因，制定整改措施，并记录相关活动。