| Số tài liệu: WP006F | Công ty TNHH Điện tử Glam |  |  |  |  | Đã được phê duyệt | Đánh giá | Sự chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phiên bản sửa đổi: 01 ấn bản |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngày phát hành: 2025/11/18 | Quy trình quản lý và hiệu chuẩn thiết bị đo lường |  |  |  |  |  |  | Mei Haichun |
| Ngày sửa đổi: 2025/11/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sơ đồ |  | Tên công việc | Bộ phận chịu trách nhiệm | Hỗ trợ bộ phận | Mô tả dàn ý công việc | Tài liệu tham khảo | Sử dụng biểu mẫu | Lưu ý |
|  |  | Đăng ký mua hàng | Phòng Công tác Nhà máy | Bộ phận mua hàng | Đăng ký thiết bị |  | Yêu cầu |  |
|  |  | Mua sắm thiết bị | Bộ phận mua hàng | Phòng Công tác Nhà máy | Báo giá nhà cung cấp |  |  |  |
|  |  | Không đủ tiêu chuẩn | Phòng Công tác Nhà máy | Bộ phận mua hàng | Nếu thiết bị không nằm trong tiêu chuẩn chấp nhận được, việc mua sắm sẽ được trả lại hoặc thay thế |  |  |  |
| KHÔNG CÓ |  | Thiết bị nghiệm thu | Bộ phận mua hàng | Các bộ phận liên quan | Xác nhận mô hình. chức năng, |  | Yêu cầu |  |
| KHÔNG CÓ |  | Hiệu chuẩn ban đầu | Phòng Công tác Nhà máy | Trung tâm kiểm tra | Xác nhận tiêu chuẩn nghiệm thu của thiết bị | Xác minh các tiêu chuẩn chấp nhận | Phiếu giao hàng |  |
|  |  | Đã đăng ký | Phòng Công tác Nhà máy | Các bộ phận liên quan | Đăng ký thiết bị (số) | Tổng quan về thiết bị | Thẻ đánh dấu nhãn |  |
|  |  | Quản lý phân loại A, B, C | Bộ phận Đảm bảo Chất lượng | Trung tâm kiểm tra | Các thiết bị đo được quản lý theo phân loại A, B và C | Bảng phân loại A, B, C |  |  |
| KHÔNG CÓ |  | Việc kiểm tra, bảo dưỡng và bảo dưỡng máy đo là bất thường | Phòng Công tác Nhà máy | Các bộ phận liên quan | 1. Kiểm tra và bảo trì hàng ngày (chẳng hạn như thước cặp, thẻ tách, máy chiếu) 2. Bảo trì thiết bị hàng tuần và kiểm tra tại chỗ (chẳng hạn như cân, đồng hồ đo vòng) 3. Thiết bị đo không đáp ứng yêu cầu; Dụng cụ đo lường không có kích thước |  | Thẻ bảo dưỡng thiết bị đo hàng tuần, phiếu hồ sơ bảo dưỡng thiết bị đo lường |  |
|  |  | Kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị | Bộ phận Đảm bảo Chất lượng | Các bộ phận liên quan | Kế hoạch hiệu chuẩn hàng năm của thiết bị | Tần suất sử dụng thiết bị | Tổng quan về hiệu chuẩn thiết bị và thiết bị |  |
|  |  | Gửi đến trường | Bộ phận Đảm bảo Chất lượng | Các bộ phận liên quan | Bên trong. trường học bên ngoài, và nhà sản xuất duy trì và kiểm tra độ chính xác của thiết bị |  | Biểu mẫu liên hệ nội bộ. Phiếu biên bản kiểm tra |  |
|  |  | Không đủ tiêu chuẩn | Đảm bảo chất lượng Các đơn vị ngoài khuôn viên trường | Các bộ phận liên quan | 1. Điều tra nguyên nhân, theo dõi độ tin cậy của sản phẩm của máy đo bị hỏng và biên bản kiểm tra hoặc hiệu chuẩn cuối cùng. 2. Liệu nó có thể được sửa chữa hay không 3. Các bất thường phải được đánh dấu |  | Bảng điều chỉnh bất thường chất lượng (CAR) |  |
| KHÔNG CÓ |  | Phán quyết | Đảm bảo chất lượng Các đơn vị ngoài khuôn viên trường | Các bộ phận liên quan | Tiêu chuẩn nghiệm thu hiệu chuẩn thiết bị |  | Báo cáo hiệu chuẩn |  |
|  |  | được đánh dấu | Đảm bảo chất lượng Các đơn vị ngoài khuôn viên trường | Các bộ phận liên quan | Điền vào nhãn hiệu chuẩn. Đánh dấu mức độ chính xác của thiết bị. |  | Ghi nhãn |  |
|  |  | Chú ý | Bộ phận Đảm bảo Chất lượng | Các bộ phận liên quan | Thông báo cho thiết bị rằng quá trình hiệu chuẩn đã hoàn tất |  | Báo cáo hiệu chuẩn |  |
|  |  | nhận được | Các bộ phận liên quan | Các bộ phận liên quan | Nhấp để thu thập. Quản lý |  | Nhãn hiệu chuẩn, báo cáo hiệu chuẩn |  |
|  |  | Gói hàng năm | Bộ phận Đảm bảo Chất lượng | Các bộ phận liên quan | Kế hoạch hiệu chuẩn hàng năm của thiết bị |  | Tổng quan về dụng cụ và thiết bị |  |