- Lời mở đầu: Quy định trong hướng dẫn công việc này về thao tác và bảo dưỡng nhiệt ẩm kế, áp dụng cho việc đo độ ẩm tương đối của một bộ phận trong công ty.
緒言：本工作說明書規定溫濕度計操作、保養規範，適用於測量本公司某部門的相對濕度測量。

- Model thiết bị: No.TH-601B nhiệt ẩm kế Meidishi.
設備型號：No.TH-601B 美德時溫濕度計

- Các bước thao tác:
操作步驟：
3.1 Nhiệt ẩm kế được thiết kế để đo độ ẩm tương đối trong không khí.
溫濕度計是為測量空氣中的相對濕度而設計的。
3.2 Thiết bị này phải được đặt ở nơi không khí lưu thông.
該儀器須放置在空氣流通的地方。
3.3 Thang đo phía trên của nhiệt ẩm kế hiển thị nhiệt độ thời gian thực, cách xem: vạch chỉ theo mũi tên là nhiệt độ hiện tại. Thang đo phía dưới hiển thị độ ẩm tương đối của không khí, cách xem: vạch chỉ theo mũi tên là độ ẩm tương đối hiện tại.
溫濕度計上方刻度顯示為實時溫度，查詢方法：箭頭所指刻度即為實時溫度。下方刻度顯示為空氣相對濕度，查詢方法：箭頭所指刻度即為實時相對濕度。

- Bảo dưỡng:
保養：
4.1 Mỗi tuần lau chùi nhiệt ẩm kế để tránh ảnh hưởng đến việc hiển thị nhiệt độ bình thường.
每週擦拭溫濕度計以免影響正常溫度。
4.2 Giá trị đo của nhiệt ẩm kế của công ty chỉ dùng làm giá trị tham khảo tương đối.
本公司溫濕度計測量值為相對參考值。

- Hình minh họa:

附圖