## Sheet1
格琳电子有限公司 |  |  |  | 文件發行管制
电子显微镜操作规范
文件編號 | CY012 | 版 本 | 第 01版
發行日期 | 2025-11-18 | 頁 次 | 0.5
執行日期 | 2025-11-18 | 修訂日期
安全操作基本注意事项
一、 切勿拆卸
如发现仪器有故障，请找有经验的专业维修人员修理或直接与厂家联系。
二、 检查电压
1、 显微镜底座上标有额定输入电压值，注意当地供电电压必须与其相符。
显微镜在非额定电压条件下使用，将会严重损坏。
2、 供电插座应接地良好。
三、 防烫防火
1、 照明期间灯泡会发热，注意不要接触皮肤，以防灼伤.
2、 更换灯泡应待灯泡充份冷却后进行.
3、 不要将易燃物体靠近灯泡，以免着火.
四、 更换灯泡
1、 更换灯泡前，必须拔下电源插头，以免触电和损坏仪器.
2、 只能使用规定的卤素灯泡及其萤光灯管.
五、 搬运放置
1、 在搬运显微镜前，应关闭电源开关.
2、 避免将显微镜置于日光直射下使用.
3、 显微镜应平放在无振动的地方.
操作规范
1、 调焦：转动调焦手轮或改变调焦机构的高度进行调焦。
2、 转动变倍主物镜中的转动套，可获得连续变化的放大倍率。
物镜倍率变化由0.7x-4.0x，低倍率有较大的视场和景深，为了更好的
寻找目标，建议用小倍率观察图像。
3、 各部件出厂都已调好，以保证连续变倍放大观察的同步。
4、 使用斜射光照明，先把所观察的细小物体放在载物台上，根据需要
调节光的亮度。
5、 使用环形荧光灯时，则把环形荧光灯组件套到变倍主物镜下部，
拧紧螺钉固牢。
维护与保养
1、 不要用手接触光学零件。
2、 最好用柔软的刷子或纱布清洁灰尘.
3、 比较顽固的污迹和指纹、油脂等可用干净的软绵布或擦镜纸醮上
无水乙醇轻轻擦去。
核准： |  | 审核： 制作人：潘纪华