Mục đích: Thông qua việc kiểm soát hiệu quả dầu tại hiện trường làm việc và kho, ngăn ngừa rò rỉ, tràn dầu, bảo vệ đất và môi trường. Ngăn ngừa cháy nổ, dự phòng các tai nạn nguy hiểm.
目的： 通过对作业现场及仓库油品进行有效控制，防止渗漏、遗洒，做到保护土壤与环境。防止燃烧、爆炸，做到预防危险事故的发生。

一、Ban chỉ huy ứng phó khẩn cấp và danh sách nhân sự

组长:

副组长: 
组员:

二、Địa điểm văn phòng ban chỉ huy ứng phó khẩn cấp

Văn phòng ứng phó rò rỉ dầu lớn đặt tại Phòng Sản Xuất.
电话: 021-59509165#6801
主管: Chu Changtong (周昌铜)

三、Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ

- Phòng Sản Xuất giám sát, kiểm tra và hướng dẫn các công tác chuẩn bị và phản ứng khẩn cấp để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường do dầu (rò rỉ, tràn, cháy, nổ, v.v.) xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc tại kho.

- 生产部对生产过程或仓库可能发生环境污染（油品渗漏、遗洒、燃烧、爆炸等）提供所需的应急准备和响应工作进行监督、检查和指导。

- Phòng Sản Xuất thành lập nhóm bảo vệ môi trường dầu, do Trưởng phòng sản xuất làm trưởng nhóm, Trưởng phòng tổng vụ làm phó nhóm, nhân viên vận hành và quản lý kho làm thành viên, chịu trách nhiệm kiểm soát dầu tại hiện trường sản xuất và kho.

- 生产部成立油品环保小组，由生产主管任组长，总务主管任副组长，生产操作人员及仓库管理员为组员，负责生产现场及仓库油品控制。

- Văn phòng chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị ứng phó khẩn cấp, kiểm tra, bảo dưỡng hoặc thay thế để đảm bảo hiệu quả.

- 办公室负责提供应急设施，并对其进行检查、维修或更换，保证其有效性。

- Văn phòng chỉ huy và điều phối hiện trường khi xảy ra rò rỉ, tràn dầu, cháy nổ.

- 办公室负责油品渗漏、遗洒、燃烧、爆炸等事故现场指挥协调。

四, Xác định các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn

Các đơn vị thuộc Phòng Sản Xuất xác định tình huống khẩn cấp dựa trên vị trí làm việc, nơi lưu trữ dầu, v.v.
生产部所属各单位根据工作现场地理位置、油品存放地点等识别和确定紧急情况。

五, Lưu giữ và bảo quản

- Dầu phải được lưu trữ riêng biệt, kho chỉ chứa tối đa 5 thùng.
1、油品应单独存放，仓库存放的油品应控制部量（5桶以内）。

- Ưu tiên sử dụng bồn dầu (dưới đất hoặc nửa dưới đất), dầu đóng thùng phải để nơi mát tránh nắng trực tiếp.
2、尽可能用油罐储存（地下或半地下油罐），桶装油品要放在阴凉的地方避免暴晒。

- Nền kho phải được làm cứng, dưới thùng đặt lớp cát mịn để chống thấm.
3、对库房地面做硬化处理，并在桶下垫上适度细砂以防渗。

- Phải trang bị phương tiện chữa cháy thích hợp và cát chống cháy dự phòng.
4、必须配备适当的消防器材和备用防火砂。

六, Vận chuyển và sử dụng

- Cấm làm đổ dầu trong quá trình vận chuyển và sử dụng; nếu tràn phải xử lý ngay.
1、油品在搬运和使用过程中禁止遗洒，如有遗洒必须及时处理。

- Phát dầu phải có sổ sách, ghi rõ đơn vị nhận và thời gian.
2、油品发放要有台账，并注明领用单位和时间。

七, Giám sát dầu

- Phòng Sản Xuất và quản lý kho kiểm tra dầu định kỳ, xử lý ngay khi phát hiện vấn đề.
1、生产部门和仓库材料保管员，应不定期对油品进行检查，检查时发现的问题必须及时纠正。

- Phòng Sản Xuất kiểm tra định kỳ hàng tháng các thiết bị chữa cháy, ghi vào “Ghi chép kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy”, sửa chữa hoặc thay thế kịp thời nếu hư hỏng.
2、生产部每月定期检查消防设施的有效性，填写《消防设施检查记录》，对失效设施及时维修或更换。

- Tuân thủ nguyên tắc: dùng bao nhiêu lấy bấy nhiêu; rò rỉ thường xảy ra do: thiết bị cũ rỉ dầu, sản phẩm dầu nhỏ xuống sàn, thùng dầu trong quá trình sử dụng bị tràn. Biện pháp xử lý:
3、生产部门油品遵循用多少、领多少的原则，现场的油品泄漏主要体现在旧设备漏油、产品上的油会滴漏到地面、油桶在使用过程中会造成不小心造成泄漏。针对以上三种情况作如下处理措施：

A. Loại bỏ thiết bị cũ, quản lý thiết bị hiện tại, ngăn ngừa rò rỉ.
A、淘汰旧设备，加强现有设备的管理，防止跑冒滴漏；

B. Sản phẩm khi lưu kho và vận chuyển phải tránh dầu rơi ra sàn, dùng khay hoặc giỏ vật liệu.
B、产品在储存、运输过程中要防止油滴到地面上，使用托盘或物料框储存和运输产品。

C. Tăng cường giáo dục nhân viên về bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức và quy chuẩn hóa việc sử dụng dầu.
C、加强员工环境保护教育，提升员工环保意识，并规范员工油品使用方式。

- Tập huấn phòng chống rò rỉ dầu ít nhất 1 lần/năm, lưu biên bản đánh giá và hình ảnh.
4、防油品泄漏每年至少一次演练,并有评审记录及演练照片

八, Chuẩn bị ứng phó

Phòng Sản Xuất chuẩn bị thiết bị ứng phó rò rỉ dầu như cát vàng, mùn cưa, bình chữa cháy, xẻng chữa cháy, thùng cứu hỏa.
生产部要准备油品泄露应急控制设施，如黄沙、木屑、灭火器、消防锹、消防桶等。

九, Phản ứng ứng phó

- Khi thiết bị rò rỉ, thùng dầu đổ, kho dầu rò rỉ, nhân viên vận hành hoặc quản lý phải ngay lập tức đóng nắp hoặc đặt thẳng thùng, báo cho ban chỉ huy xử lý, thông báo các phòng ban liên quan.
1、发生设备、翻桶漏油，油库泄漏时，操作人员或保管人员应立即关上盖子或扶正桶，并报告事故处理领导小组，通知有关部门及时到位进行处理。

- Phòng Sản Xuất cung cấp vật liệu, thiết bị ứng phó.
2、生产部提供应急设施、材料。

- Văn phòng tổ chức chỉ huy hiện trường, thu hồi dầu, dùng cát thấm dầu, chuyển đến nơi an toàn, chôn lấp, thực hiện "Quy trình kiểm soát vận hành", xử lý nước thải tại chỗ, tránh ô nhiễm môi trường.
3、办公室组织现场指挥，回收油料，用沙子吸附残液，转移到安全地带掩埋，执行《运行控制程序》，清理现场污水，集中排放，以免污染周围环境。

十, Kiểm soát cháy nổ

- Khi dầu cháy hoặc nổ, người phát hiện phải nhanh chóng thông báo cho trưởng phòng sản xuất, trưởng văn phòng, đồng thời thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lan rộng, tổ chức cứu hộ ngay.
1、油品燃烧、爆炸时，发现人员应迅速将此信息传递给生产主管、办公室主管等，同时采取措施控制事故扩大，由生产部车间主任和或仓库主管组织联络部门及抢救抢险队立即赶赴现场、组织救灾。

- Nếu không kiểm soát được, dưới sự chỉ huy thống nhất của ban chỉ huy, báo ngay cho phòng cháy chữa cháy thành phố hoặc các công ty lân cận. Khi gọi báo, nêu rõ địa điểm, quy mô, loại sự cố, số điện thoại phòng sản xuất, cử người ra ngã tư đón xe cứu hỏa.
2、若事故、灾害不能控制，在应急领导小组统一指挥下，立即通知市消防队或邻近企业的抢险请求支援。报警时，必须讲明事故、灾害地点、大小、类别、生产部电话号码等详细情况，并派人到路口接警。

- Văn phòng liên hệ trước với bệnh viện gần nhất, tổ chức đưa người bị thương đi hoặc thông báo bệnh viện đến hiện trường cứu hộ.
3、 办公室负责提前联系就近医院，并组织将受伤人员转送医院或通知医院赶赴现场进行紧急救护。

- Các quản lý khác của Phòng Sản Xuất hỗ trợ chỉ huy hiện trường, phối hợp cứu hộ và cung cấp thông tin liên lạc, thiết bị, phương tiện.
4、生产部其它管理人员参与协助现场的指挥或配合消防队救护，提供通讯、装置、车辆的使用等工作。

- Trưởng phòng, trưởng xưởng và văn phòng lập tổ điều tra, phối hợp ban chỉ huy công ty và cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương điều tra nguyên nhân, xử lý theo nguyên tắc "四不放过" (không bỏ sót).
5、由生产部分管领导和车间、办公室组成调查组，协同公司应急领导小组和地方公安消防部门调查事故原因，按照“四不放过”原则处理有关事宜。

- Kịp thời tổ chức học hỏi, rút kinh nghiệm, tìm nguyên nhân, lập biện pháp khắc phục và ghi chép hoạt động liên quan.
6、及时组织学习，吸取教训，查明原因，制定整改措施，并记录相关活动。