1. Lời mở đầu (1. 绪言) Hướng dẫn công việc này quy định các tiêu chuẩn về vận hành và bảo trì nhiệt ẩm kế, áp dụng cho việc đo độ ẩm tương đối tại một bộ phận nhất định của công ty. (本工作说明书规定温湿度计操作、保养规范，适用于测量本公司某部门的相对湿度测量.)

2. Model thiết bị (2. 设备型号) Nhiệt ẩm kế Medisana No.TH-601B (No.TH-601B 美德时温湿度计)

3. Các bước thao tác (3．操作步骤) 3.1 Nhiệt ẩm kế được thiết kế để đo độ ẩm tương đối trong không khí. (温湿度计是为测量空气中的相对湿度而设计的。) 3.2 Thiết bị này phải được đặt ở nơi không khí lưu thông. (该议器须放置在空气流通的地方。) 3.3 Vạch chia phía trên của nhiệt ẩm kế hiển thị nhiệt độ thực tế. Cách kiểm tra: Vạch chia mà kim chỉ vào chính là nhiệt độ thực tế. Vạch chia phía dưới hiển thị độ ẩm tương đối của không khí. Cách kiểm tra: Vạch chia mà kim chỉ vào chính là độ ẩm tương đối thực tế. (温湿度计上方刻度显示为实时温度，查询方法：箭头所指刻度即为实时温度。下方刻度显示为空气相对湿度，查询方法：箭头所指刻度即为实时相对湿度。)

4. Bảo trì (保养) 4.1 Lau chùi nhiệt ẩm kế hàng tuần để tránh gây ảnh hưởng đến nhiệt độ bình thường. (每周擦试温湿度计以免影响正常温度。) 4.2 Giá trị đo của nhiệt ẩm kế tại công ty là giá trị tham chiếu tương đối. (本公司温湿度计测量值为相对参考值。)