| 序號 | 計量器具 | 校正方式 | 檢驗週期 | 分類等級 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三溝千分尺 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 2 | 槽深儀 | 內校 | 一年 | A類 |  |
| 3 | 槽深儀 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 4 | 投影機 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 5 | 遊標卡尺 | 內校 | 一年 | A類 | ±0.005mm |
| 6 | 分釐卡 | 內校 | 一年 | A類 | ±0.005mm |
| 7 | 扁卡 | 內校 | 一年 | A類 |  |
| 8 | 電子分析天平 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 9 | 電子分析天平 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 10 | 能量色散X營光光譜儀 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 11 | 力矩測試儀 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 12 | 鹽水噴霧測試機 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 13 | 烤箱 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 14 | 可程式恒溫恒濕試驗機 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 15 | 臺秤 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 16 | 數顯推拉力計 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 17 | 硬度標準塊 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 18 | 硬度機 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 19 | 硬度機 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 20 | 磨耗規 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 21 | 扭矩扳手 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 22 | 量塊 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 23 | 內螺紋栓規 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 24 | 二次元 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 25 | 照度計 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 26 | 溫濕度計 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 27 | PH計 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 28 | 扭力貫穿測試儀 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 29 | 金相显微镜 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 30 | 環規 | 內校 | 每週 | B類 |  |
| 31 | 標準插規 | 免校驗 | 免校驗 | C類 |  |
| 32 | 金相切割機 | 免校驗 | 免校驗 | C類 |  |
| 33 | 金相鑲埋機 | 免校驗 | 免校驗 | C類 |  |
| 34 | 金相拋光機 | 免校驗 | 免校驗 | C類 |  |
| 35 | 电子秤 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 36 | 百格刀 | 免校驗 | 免校驗 | C類 |  |
| 37 | 實體顯微鏡 | 外驗 | 一年 | A類 |  |

| Số sê-ri | Dụng cụ đo lường | Phương pháp chỉnh sửa | Chu kỳ kiểm tra | Cấp độ phân loại | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panme ba mương | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 2 | Máy đo độ sâu rãnh | Trường nội bộ | Một năm | Loại A |  |
| 3 | Máy đo độ sâu rãnh | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 4 | Máy chiếu | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 5 | Thước cặp Vernier | Trường nội bộ | Một năm | Loại A | ±0,005mm |
| 6 | Centicard | Trường nội bộ | Một năm | Loại A | ±0,005mm |
| 7 | Thẻ phẳng | Trường nội bộ | Một năm | Loại A |  |
| 8 | Cân phân tích điện tử | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 9 | Cân phân tích điện tử | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 10 | Máy quang phổ tia X phân tán năng lượng | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 11 | Máy kiểm tra mô-men xoắn | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 12 | Máy kiểm tra phun nước muối | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 13 | Lò nướng | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 14 | Máy kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm không đổi có thể lập trình | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 15 | Quy mô bàn | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 16 | Con số hiển thị đồng hồ đo lực đẩy và kéo | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 17 | Khối tiêu chuẩn độ cứng | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 18 | Máy độ cứng | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 19 | Máy độ cứng | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 20 | Máy đo mài mòn | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 21 | Cờ lê mô-men xoắn | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 22 | Khối đo lường | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 23 | Máy đo ren trong | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 24 | Hai chiều | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 25 | Máy đo độ rọi | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 26 | Nhiệt độ ẩm kế | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 27 | Máy đo độ PH | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 28 | Mô-men xoắn qua máy thử | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 29 | Kính hiển vi luyện kim | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 30 | Máy đo vòng | Trường nội bộ | hàng tuần | Loại B |  |
| 31 | Nội suy tiêu chuẩn | Không cần hiệu chuẩn | Không cần hiệu chuẩn | Loại C |  |
| 32 | Máy cắt kim loại | Không cần hiệu chuẩn | Không cần hiệu chuẩn | Loại C |  |
| 33 | Máy nhúng kim loại | Không cần hiệu chuẩn | Không cần hiệu chuẩn | Loại C |  |
| 34 | Máy đánh bóng kim loại | Không cần hiệu chuẩn | Không cần hiệu chuẩn | Loại C |  |
| 35 | Cân điện tử | Đại tá bên ngoài | Một năm | Loại A |  |
| 36 | Dao Baige | Không cần hiệu chuẩn | Không cần hiệu chuẩn | Loại C |  |
| 37 | Kính hiển vi âm thanh nổi | Bên ngoài | Một năm | Loại A |  |