1. Nội dung (内容) 1.1 Thuận tiện cho việc quản lý bảo quản và chu kỳ hiệu chuẩn đối với các thiết bị đo lường có tính năng và mục đích sử dụng khác nhau. (1.1 便于对不同性能、用途的计量器具进行保管、校期的管理)

2. Phạm vi áp dụng (适用范围) Tất cả các thiết bị đo lường sử dụng nội bộ trong công ty. (公司内用所有计量器具)

3. Phương pháp phân loại (分类方法) 3.1 Thiết bị đo lường loại A (A类计量器具): 3.1.1 Các chuẩn đo lường cao nhất và thiết bị chuẩn đo lường của công ty. (3.1.1 公司最高计量标准和计量标准器具.) 3.1.2 Thiết bị dùng để đo lường năng lượng cấp một. (3.1.2 一级能源计量用器具.) 3.1.3 Thiết bị đo lường dùng trong an toàn bảo hộ, kiểm trắc môi trường và nằm trong danh mục thiết bị đo lường phải kiểm định cưỡng chế. (3.1.3 安全防护、环境检测、并列入强检工作计量器具目录内的计量器具.) 3.1.4 Thiết bị dùng để nghiệm thu chất lượng then chốt của nguyên vật liệu, linh kiện quan trọng, hàng gia công ngoài hoặc hàng mua ngoài. (3.1.4 关键的原材料、原器件、外协外购件的关键质量验收用器具.) 3.1.5 Thiết bị dùng để kiểm tra các thông số chất lượng then chốt của sản phẩm. (3.1.5 产品的关键质量参数检验用器具.) 3.1.6 Thiết bị dùng để kiểm soát các thông số then chốt trong quá trình công nghệ. (3.1.6 工艺过程中关键参数控制用器具.) 3.1.7 Thiết bị dùng để kiểm tra các vật liệu, vật phẩm quý giá nội bộ công ty. (3.1.7 公司内部贵重物料、物品检测用器具.)

3.2 Thiết bị đo lường loại B (B类计量器具): 3.2.1 Thiết bị dùng trong phát triển kỹ thuật sản phẩm mới, nghiên cứu sản phẩm mới. (3.2.1 新产品技术开发,新产品研研用器具.) 3.2.2 Thiết bị đo lường dùng trong quản lý vật tư nội bộ công ty. (3.2.2 公司内部物料管理用计量器具.) 3.2.3 Thiết bị đo lường dùng trong an toàn bảo hộ, kiểm nghiệm môi trường nhưng không nằm trong danh mục thiết bị đo lường phải kiểm định cưỡng chế. (3.2.3 安全防护、环境检验、并具未列入强检工作计量器具目录内的计量器具.) 3.2.4 Thiết bị dùng để nghiệm thu chất lượng của nguyên vật liệu, linh kiện thông thường, hàng gia công ngoài hoặc mua ngoài. (3.2.4 一般原材料、原器件、个协外购件的质量验收用器具.) 3.2.5 Thiết bị dùng để kiểm tra các thông số chất lượng thông thường của sản phẩm. (3.2.5 产品质量的一般参数检验用器具.) 3.2.6 Thiết bị dùng để kiểm soát các thông số không then chốt trong quá trình công nghệ. (3.2.6 工艺过程中非关键参数控制用器具.)

3.3 Thiết bị đo lường loại C (C类计量器具): 3.3.1 Các thiết bị đo lường được cơ quan hành chính đo lường của Quốc vụ viện cho phép kiểm định một lần. (3.3.1 国务院计量行政部门明令允许一次性检定的计量器具.) 3.3.2 Các mẫu chuẩn thực hiện quản lý theo thời hạn sử dụng, không cần kiểm định định kỳ. (3.3.2 实行有效期管理,不必进行周期检定的标准物质.) 3.3.3 Các thiết bị đo lường không dễ tháo rời trong quá trình sản xuất, chỉ dùng làm thiết bị chỉ thị thông thường. (3.3.3 在生产工艺过程中,不易拆卸的,只作为一般指示器用的计器器具.) 3.3.4 Các thiết bị đo lường dùng để hỗ trợ sản xuất trong công ty. (3.3.4 公司用于辅助生产用的计量器具.)

4. Bảng phân loại hiệu chuẩn A, B, C (A、B、C分类校正表): Xem phụ lục 1. (见附件一。)

5. Biểu mẫu sử dụng (使用表单): Không. (无)

Phụ lục 1:
附件一：

Bảng hiệu chuẩn phân loại A, B, C
A、B、C分類校正表

| 序號 | 計量器具 | 校正方式 | 檢驗週期 | 分類等級 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三溝千分尺 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 2 | 槽深儀 | 內校 | 一年 | A類 |  |
| 3 | 槽深儀 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 4 | 投影機 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 5 | 遊標卡尺 | 內校 | 一年 | A類 | ±0.005mm |
| 6 | 分釐卡 | 內校 | 一年 | A類 | ±0.005mm |
| 7 | 扁卡 | 內校 | 一年 | A類 |  |
| 8 | 電子分析天平 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 9 | 電子分析天平 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 10 | 能量色散X營光光譜儀 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 11 | 力矩測試儀 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 12 | 鹽水噴霧測試機 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 13 | 烤箱 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 14 | 可程式恒溫恒濕試驗機 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 15 | 臺秤 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 16 | 數顯推拉力計 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 17 | 硬度標準塊 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 18 | 硬度機 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 19 | 硬度機 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 20 | 磨耗規 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 21 | 扭矩扳手 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 22 | 量塊 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 23 | 內螺紋栓規 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 24 | 二次元 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 25 | 照度計 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 26 | 溫濕度計 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 27 | PH計 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 28 | 扭力貫穿測試儀 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 29 | 金相显微镜 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 30 | 環規 | 內校 | 每週 | B類 |  |
| 31 | 標準插規 | 免校驗 | 免校驗 | C類 |  |
| 32 | 金相切割機 | 免校驗 | 免校驗 | C類 |  |
| 33 | 金相鑲埋機 | 免校驗 | 免校驗 | C類 |  |
| 34 | 金相拋光機 | 免校驗 | 免校驗 | C類 |  |
| 35 | 电子秤 | 外校 | 一年 | A類 |  |
| 36 | 百格刀 | 免校驗 | 免校驗 | C類 |  |
| 37 | 實體顯微鏡 | 外驗 | 一年 | A類 |  |