## MF050量测设备总览表
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ GLAM 格琳電子有限公司
Bảng tổng quát của các thiết bị đo lường 量测设备总览表
bây序号 | Số đo量量具編號 | Số nhà máy ban đầu原廠編號 | Nhà sản xuất生產廠家 | tên名称 | Chi tiết規格 | Mua ngày購入日期 | Sử dụng con người使用人 | Độ chính xác精度 | Thời gian xác định校定周期 | Kiểm tra檢定方式 | Chỉnh ngày校正日期 | Ngày tháng hợp lệ有效日期 | Thời gian kiểm tra tiếp theo下次校验时间 | Loại đo lường量具类别 | Từng dùng備注
1 | EY001 | W04715 | NHK | 槽深仪 | 0# | 2021/04/23 | OQC | 0.01mm | 1年 | 外校 | 2025/07/22 | 2026/07/21 | 2026/07/14 | A | 十字 有外校
2 | EY002 | HAE197 | U.S.A | 槽深仪 | 1# | 2021/01/09 | 檢測中心 | 0.01mm | 1年 | 外校 | 2025/07/22 | 2026/07/21 | 2026/07/14 | A | 十字 有外校
3 | MI003 | 77156544 | mitutoyo | 數顯分厘卡 | 打頭小機 | 2024/08/02 | 备用 | 0.01mm | 1年 | 外校 | 2025/07/21 | 2026/07/20 | 2026/07/14 | A | 有外校
4 | VE001 | A22241112 | mitutoyo | 數顯游標卡尺 | 打頭小機 | 2024/06/10 | 检测中心 | 0.01mm | 1年 | 外校 | 2025/07/21 | 2026/07/20 | 2026/07/14 | A | 有外校
5 | VE002 | 11435321 | mitutoyo | 游標卡尺 | 打頭小機 | 2024/06/10 | 检测中心 | 0.01mm | 1年 | 外校 | 2025/07/21 | 2026/07/20 | 2026/07/14 | A | 有外校
6 | VE003 | 11169183 | mitutoyo | 游標卡尺 | 打頭小機 | 2023/10/20 | 检测中心 | 0.02mm | 1年 | 外校 | 2025/07/21 | 2026/07/20 | 2026/07/14 | A | 有外校
7 | 001 | 314389C | mitutoyo | 扭矩扳手 | 4SF | 2018/03/12 | 检测中心 | 0.2-4.0KGF.CM | 1年 | 外校 | 2025/12/17 | 2026/12/16 | 2026/12/10 | A | 有外校
8 | 001 | 26437003 | JBO | 环规 | M2-6h |  | 检测中心 |  | 1年 | 内校 | 2025/11/18 | 2026/11/17 | 2026/01/19 |  | 无报告，内校
9 | 002 | 185094010 | JBO | 环规 | M2-6h |  | 检测中心 |  | 1年 | 内校 | 2025/11/18 | 2026/11/17 | 2026/01/19
10 | 003 | 77219050 | JBO | 环规 | M2-6g |  | 检测中心 |  | 1年 | 内校 | 2025/11/18 | 2026/11/17 | 2026/01/19
11 | 004 | 37379033 | JBO | 环规 | M2-6g |  | 检测中心 |  | 1年 | 内校 | 2025/11/18 | 2026/11/17 | 2026/01/19
12 | 005 | 32028016 | JBO | 环规 | M2.5-6g |  | 检测中心 |  | 1年 | 内校 | 2025/11/18 | 2026/11/17 | 2026/01/19
13 | 006 | 152416139 | JBO | 环规 | M2.5-6g |  | 检测中心 |  | 1年 | 内校 | 2025/11/18 | 2026/11/17 | 2026/01/19
14 | 007 | 199334032 | JBO | 环规 | M2.5-6h |  | 检测中心 |  | 1年 | 内校 | 2025/11/18 | 2026/11/17 | 2026/01/19
15 | 008 | / | 皇准 | 环规 | M2.5-6h |  | 检测中心 |  | 1年 | 内校 | 2025/11/18 | 2026/11/17 | 2026/01/19
16 | 001 | 2010 | NHK | 插规 | 0# | [7 empty] | 2026/01/19 |  | 无
17 | 002 | 0063 | NHK | 插规 | 1# | [7 empty] | 2026/01/19 |  | 无
18 | MI001 | 74336157 | mitutoyo | 分厘卡 | 打頭小機 | [7 empty] | 2026/12/16 |  | 有外校
19 | MI002 | 74336167 | mitutoyo | 分厘卡 | 打頭小機 | [7 empty] | 2026/12/16 |  | 有外校
20 | 001 | / | / | 敲击块 | 1个 | 2025/11/18 | 检测中心 | / | 1年 | 免校 | / | / | / |  | 免校
21 |  |  |  | 影像测量仪
22 |  |  |  | 电子显微镜
23 |  |  |  | 镀层厚度测量仪
24 |  |  |  | 温湿度计 |  | 2024.7.18 | 筛选室 | / | 1年 | 外校 | 2025/07/26 | 2026/07/25 | 2026/07/14 | A
25 |  |  |  | 温湿度计 |  |  | 检测中心
26 |  |  |  | 温湿度计 |  |  | 仓库
27 |  |  |  | 温湿度计
28 |  |  |  | 温湿度计
29 |  |  |  | 电子天平称500g
30 |  |  |  | 数位扭力
31 |  |  |  | 荧光光谱仪
32 |  |  |  | 手动转塔维氏硬度计
33 |  |  |  | 盐雾试验机
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100