## X射线荧光光譜儀标准块養記錄表681
Phiếu kiểm tra quy trình cán răng格 琳 電 子 有 限 公 司
Bảng hồ sơ khối chuẩn 681 cho máy đo quang phổ bằng tia X X射线荧光光譜儀标准块養記錄表681
Tên thiết bị設備名稱: Khối tiêu chuẩn của máy đo quang phổ tia X X射线荧光光譜儀标准块 | [11 empty] | Mô hình thiết bị設備型號:Ux- 220 | [14 empty] | Năm | 年 月 | tháng | 月
Ghi nhớ mỗi ngày每 日 保 養 記 錄 | Nguyên tố元素 | Nội dung thực sự真实含量 | Một sự không thẳng hàng偏差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Hồ sơ xử lý ngoại lệ 異常處理記錄
| Pb | 98 | ±28
| Cd | 137 | ±35
| Cr | 100 | ±28
| Hg | 23.7 | ±10
| Br | 770 | ±70
| Cl | 800 | ±240
Bảo trì hàng năm trong tháng này:1:本月是否實施年度保養: |  |  |  | 4: là; 5: 是; Mô hình thiết bị設備型號:Ux- 220 10: Nếu không; Mô hình thiết bị設備型號:Ux- 220 13: 否
Bảo trì hàng năm2:施行年度保養內容:
Bảo trì hàng năm kết quả3:年度保養結果:
| MF348 BanCi版次 : 1.0 |  |  | Mô hình thiết bị設備型號:Ux- 220 13: Kiểm tra:; Mô hình thiết bị設備型號:Ux- 220 16: 審核:; Mô hình thiết bị設備型號:Ux- 220 22: Bảo trì:; Năm 24: 保養人: